## Sheet1
局平台公示数据统计
序号 | 案由 | 违法事实 | 行政相对人 | 处罚决定日期 | 处罚决定文号 | 罚款金额 | 备注
1 | 使用燃气但未安装可燃气体报警装置案 | 2022年10月9日，该单位在湖南省岳阳经济技术开发区旭园路396号使用燃气但未安装可燃气体报警装置 | 岳阳经济技术开发区发誉风格美学美发店 | 2022年11月 23 日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第29号 | 罚款人民币伍佰元整
2 | 生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转的行为案 | 你单位为餐饮经营单位，2022年9月4日，你单位在湖南省岳阳市岳阳楼区五里街道花板桥社区金虹广场商业物业主楼一层东面临街101号安装的可燃气体报警装置因未进行经常性维护、保养，并定期检测，导致该设备不能正常运行。你单位上述行为属于生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转的行为。 | 岳阳楼区梁何彭餐饮店 | 2022年11月 23 日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第30号 | 罚款人民币壹仟元整
3 | 施工现场未落实扬尘污染防治措施案 | 2022年10月29日，湖南跃点建筑工程有限公司在岳阳市107国道胥家桥物流园项目施工现场违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中未采取将主要道路硬化、开启喷淋洒水设备、覆盖等防尘措施，造成了扬尘污染的危害后果。2022年10月29日，我局下达限期改正通知书，要求该公司在2022年11月5日前整改到位。2022年11月7日，执法人员现场复查时，当事人已改正违法行为，消除了影响 | 湖南跃点建筑工程有限公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第31号 | 罚款人民币伍万元整
4 | 施工现场未落实扬尘污染防治措施案 | 2022年9月30日10时30分，岳阳雨鸿土石方工程有限公司在岳阳市岳阳大道中路天伦中心项目中违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中未采取覆盖等防尘措施。2022年9月30日，我局下达限期改正通知书，要求该公司在11月7日前自行整改，消除影响。2022年10月10日，当事人已改正了违法行为 | 岳阳雨鸿土石方工程有限公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第32号 | 罚款人民币贰万元整
5 | 施工现场未落实扬尘污染防治措施案 | 2022年10月17日10时， 湖南长兴建筑工程有限公司在沿湖风光带（贮木场—小港粮库）工程项目土石方施工过程中，不符合扬尘污染防治要求，未采取覆盖等防尘措施。2022年10月17日，我局下达限期改正通知书，要求该公司于2022年10月24日前自行整改，消除影响。2022年10月18日，执法人员复查时发现该公司已经改正了违法行为 | 湖南长兴建筑工程有限公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第33号 | 罚款人民币壹万元整
6 | 损毁燃气设施案 | 2022年10月27日8时50分，岳阳市诚效建筑劳务有限公司在岳阳经济技术开发区王家园路与中科路交叉处新园路段（王家园路至中科路）污水管网工程（管沟开挖）清理浮土施工时损毁岳阳华润燃气有限公司地下中压燃气管道（PE200），造成爱德威厂区内员工食堂停气约三个半小时及成岳阳华润燃气有限公司各项经济损失合计人民币肆仟壹佰元整 | 岳阳市诚效建筑劳务有限公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第34号 | 罚款人民币伍万贰仟元整
7 | 损毁燃气设施案 | 2022年10月16日17时20分，岳阳县第二建筑工程公司在岳阳市岳阳楼区东风湖社区九华山保障房小区进行东风湖社区雨污分流改造工程施工挖掘管沟施工时损毁岳阳华润燃气有限公司PE材质DE110中压天然气管线，造成东风湖社区九华山保障小区、磷肥厂小区、麻纺厂家属区共计约300户居民用户停气约六小时及岳阳华润燃气有限公司各项经济损失合计人民币陆仟伍佰贰拾贰元整。 | 岳阳县第二建筑工程公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第35号 | 罚款人民币陆万元整
8 | 出借资质案 | 岳阳市农业农村发展集团铁山建筑工程有限公司（原名铁山建筑工程有限公司）于2016年在岳阳市经济开发区西塘水厂改扩建工程和君山区采桑湖镇黄泥湖村等四村旱改水项目中存在将本企业资质出借，属于允许其它单位或个人以本单位的名义承揽工程行为。 | 岳阳市农业农村发展集团铁山建筑工程有限公司 | 2022年12月9日 | 岳城执罚字城管支队﹝2022﹞第36号 | 罚款人民币玖万柒仟伍佰玖拾陆元贰角壹分
9 | 未按照工程建设强制性标准进行设计案 | 2022年6 月24日，苏州市城市建筑设计院有限责任公司与岳阳市湘北女子职业学校签订设计协议书。合同约定由苏州市城市建筑设计院有限责任公司负责岳阳市湘北女子职业学校搬迁工程幼教培训基地二次装修项目的消防设计。该项目面积为5829.5平方米，设计费用2.3万元。审图机构一审中提出该项目设计结果存在违反强制性标准的问题，苏州市城市建筑设计院有限责任公司未按照工程建设强制性标准进行设计。2021年10月25日审图机构指出问题后，苏州市城市建筑设计院有限责任公司于2021年12月29日改正了违法行为。 | 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 2023年2月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第1号 | 罚款人民币贰万叁仟元整
10 | 未按照工程建设强制性标准进行设计案 | 2022年6月24日，苏州市城市建筑设计院有限责任公司与前程正通酒店管理公司签订设计协议书，协议书中约定由苏州市城市建筑设计院有限责任公司负责湖滨大道美宿欢漫酒店室内装饰工程消防设计。该项目面积为2711.61平方米，设计费用2.2万元。根据审图机构在一审中提出：“电施07、08:排烟风机房应设备用照明”。属于你公司在设计过程中未按照工程建设强制性标准进行设计。2021年11月29日，审图机构指出问题后，苏州市城市建筑设计院有限责任公司于2021年12月9日改正了违法行为。 | 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 2023年2月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第2号 | 罚款人民币贰万贰仟元整
11 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察案 | 岳阳百利勘测科技有限公司于2021年5月12日与岳阳市交投医养服务有限公司签订“建设工程勘察合同”,合同约定由岳阳百利勘测科技有限公司负责岳阳市中心医院配套水系与景观工程项目岩土工程详细勘察，勘察合同价款为23.9941万元，项目勘察面积无法认定。审图机构于2021年12月16日在一审中指出违反强制性条文的情况，岳阳百利勘测科技有限公司该行为属于未按照工程建设强制性标准进行勘察的行为。2021年12月23日，岳阳百利勘测科技有限公司改正了违法行为。 | 岳阳百利勘测科技有限公司 | 2023年2月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第3号 | 罚款人民币伍万元整
12 | 未按照工程建设强制性标准进行设计案 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司、湖南中富杭萧科技股份有限公司于2021年10月26日与岳阳市城市建设投资有限公司签订《东站中学建设项目工程总承包合同》,合同中约定由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司对该项目进行设计，该工程总建筑面积约44859.953m2,合同约定设计费用为247.21万元。审图机构一审指出同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司在该项目的设计中存在违反强制性条文的情况，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司未按照工程建设强制性标准进行设计。2022年12月1日，审图机构指出问题后，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司于2022年12月1日改正了违法行为。 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2023年2月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第4号 | 罚款人民币捌万元整
13 | 损毁燃气管道 | 2023年3月7日20时53分，岳阳市建辉土石方工程有限公司在岳阳市岳阳大道岳阳市人民政府对面天伦中心商住楼项目工地进行土方挖掘作业时损毁岳阳华润燃气有限公司地下PE90燃气中压管，造成岳阳大道交通临时管制约1.5小时及周边约六百户居民停气9小时。 | 岳阳市建辉土石方工程有限公司 | 2023年4月3日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第7号 | 罚款人民币捌万元整
14 | 损毁燃气管道 | 2023年3月11日13时20分，岳阳聚盛建筑劳务有限公司在岳阳市岳阳楼区东茅岭街道物华苑小区老旧小区改造工程项目施工市损毁岳阳华润燃气有限公司燃气中压管道（PE63），造成物华苑小区约80户居民停气1.5小时，并造成岳阳华润燃气有限公司各项经济损失约2000元。 | 岳阳聚盛建筑劳务有限公司 | 2023年4月3日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第8号 | 罚款人民币伍万壹仟元整
15 | 未落实扬尘污染防治 | 2023年2月28日，当事人在岳阳市岳阳学院（一期)项目第三标段南片区（田径场）项目施工现场违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中对施工工地主要道路未采取设置围挡、覆盖黄土等防尘措施，造成了扬尘污染的危害后果。2023年3月6日，执法人员到事发现场复查时，当事人已改正违法行为。 | 岳阳雨鸿土石方工程有限公司 | 2023年4月19日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第9号 | 罚款人民币贰万元整
16 | 未落实扬尘污染防治 | 2023年2月27日，当事人在岳阳市长江大道与茅岭路交会处西南角新型薄版材料项目（一期）施工现场违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中未对裸露土方覆盖、未开启喷淋洒水等防尘措施。2023年3月2日，执法人员到现场复查时，当事人已改正违法行为。 | 四川卓泰建筑工程有限责任公司 | 2023年4月19日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第10号 | 罚款人民币贰万元整
17 | 未及时消除安全隐患 | 2022年5月5日，岳阳天伦房地产开发有限公司向你公司提交《关于申请天伦中心项目迁改燃气管道的函》，请求当事人对岳阳市人民政府对面天伦中心商住楼项目工地范围的地下燃气管线进行迁改。当事人安排工作人员在该项目现场对燃气管线进行了查勘并设置了警示标志，但未对燃气管线进行迁改。2022年10月3日，该处标记的地下燃气管线裸露，当事人仍未对该燃气管道迁改。2023年3月7日，此处燃气管线发生损毁事故，岳阳市建辉土石方工程有限公司进行土方挖掘作业时损毁该区域地下PE90燃气中压管。事故发生后，当事人完成管线迁改，消除了安全隐患。当事人上述行为属于燃气经营者发现燃气设施存在安全隐患后未及时消除安全隐患的行为。 | 岳阳华润燃气有限公司 | 2023年4月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第11号 | 罚款人民币壹万元整
18 | 未落实扬尘污染防治 | 2023年2月28日，当事人在岳阳市岳阳学院（一期)项目第三标段南片区（田径场）项目施工现场违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中对施工工地主要道路未采取设置围挡、覆盖黄土等防尘措施，造成了扬尘污染的危害后果。2023年3月6日，执法人员到事发现场复查时，当事人已改正违法行为。 | 岳阳雨鸿土石方工程有限公司 | 2023年4月19日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第9号 | 罚款人民币贰万元整
19 | 未落实扬尘污染防治 | 2023年2月27日，当事人在岳阳市长江大道与茅岭路交会处西南角新型薄版材料项目（一期）施工现场违反扬尘污染防治要求，在土石方施工过程中未对裸露土方覆盖、未开启喷淋洒水等防尘措施。2023年3月2日，执法人员到现场复查时，当事人已改正违法行为。 | 四川卓泰建筑工程有限责任公司 | 2023年4月19日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第10号 | 罚款人民币贰万元整
20 | 未及时消除安全隐患 | 2022年5月5日，岳阳天伦房地产开发有限公司向你公司提交《关于申请天伦中心项目迁改燃气管道的函》，请求当事人对岳阳市人民政府对面天伦中心商住楼项目工地范围的地下燃气管线进行迁改。当事人安排工作人员在该项目现场对燃气管线进行了查勘并设置了警示标志，但未对燃气管线进行迁改。2022年10月3日，该处标记的地下燃气管线裸露，当事人仍未对该燃气管道迁改。2023年3月7日，此处燃气管线发生损毁事故，岳阳市建辉土石方工程有限公司进行土方挖掘作业时损毁该区域地下PE90燃气中压管。事故发生后，当事人完成管线迁改，消除了安全隐患。当事人上述行为属于燃气经营者发现燃气设施存在安全隐患后未及时消除安全隐患的行为。 | 岳阳华润燃气有限公司 | 2023年4月21日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第11号 | 罚款人民币壹万元整
21 | 未取得施工许可证擅自施工 | 当事人于2014年1月20日起在云梦路以东建设的“云梦新城配套用房”项目，总建筑面积为5706.145 平方米，工程合同价款为1198 万元。项目开始施工时当事人未办理施工许可证，该行为属于未取得施工许可证擅自施工的行为。 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 2023年5月29日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第12号 | 罚款人民币壹拾壹万玖仟捌佰元整
22 | 未取得施工许可证擅自施工 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司于2014年1月20日起在岳阳市南湖新区云梦路以东建设“云梦新城配套用房”项目，项目总建筑面积为5706.145 平方米，工程合同价款为1198万元。当事人作为项目的施工单位，在明知该项目未办理工程施工许可证的情况下擅自施工，属于未办理施工许可证擅自施工的行为。 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 2023年5月29日 | 岳城执罚字城管支队〔2023〕第13号 | 罚款人民币壹万元整